单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

项目名称：2026-2028年安徽建筑大学学生公寓智能电控系统维保项目

预算金额：15万元/年（共3年）

项目概况：紫云路校区学生公寓1#--20#空调、照明；金寨路校区学生公寓1#-10#空调、照明智能用电计量模块系统进行维护保养服务（紫云路校区20栋公寓约2910间宿舍、金寨路校区10栋公寓约980间宿舍，共约8400块模块），另有紫云路校区学生公寓电控系统（278块DDZU315-II单相导轨式电能表、2个GLQ315电控网关及1套系统软件）于2028年5月质保到期后纳入本次维保。
付款方式：采购人每年对该项目考核一次，考核合格后按年度支付当年款项。
五、服务范围及要求
1、服务范围

（1）学生公寓电控设备维保数量
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	数据网关
	云扬
	2000B-3
	台
	30
	

	2
	单相计量模块
	云扬
	DDSU1129-II
	只
	8393
	

	3
	电源变压器
	
	60W
	只
	241
	

	4
	中位机
	云扬
	ICD
	块
	241
	

	5
	智能单相电表
	云扬
	DDS1129
	台
	13
	

	6
	智能控电系统软件
	云扬
	ISIMS-3.0
	套
	1
	

	7
	今日校园查询服务
	云扬
	查询服务
	套
	1
	

	8
	单相导轨式电能表
	山东科大中天
	DDZU315-II
	只
	278
	2028年5月质保到期后，纳入维保

	9
	电控网关
	山东科大中天
	GLQ315
	个
	2
	

	10
	建筑设备自控化系统调试
	山东科大中天
	
	套
	1
	


（2）学生公寓电控维保设设备清单明细
	紫云路校区1-20#学生公寓智能电控系统设备维保数量

	序号
	楼栋名
	现有产品型号规格
	单位
	数量

	1
	1#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	368

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	2
	2#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	308

	
	
	ICD中位机
	块
	5

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	5

	3
	3#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	308

	
	
	ICD中位机
	块
	5

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	5

	4
	4#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	394

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	5
	5#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	366

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	6
	6#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	364

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	7
	7#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	8
	8#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	9
	9-10#
	DDS1129单相表
	只
	13

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	2

	10
	11#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	11
	12#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	12
	13#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	13
	14#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	6

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	6

	14
	15#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	8

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	8

	15
	16#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	384

	
	
	ICD中位机
	块
	8

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	8

	16
	17#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	360

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	17
	18#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	386

	
	
	ICD中位机
	块
	8

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	8

	18
	19#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	182

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	19
	20#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	280

	
	
	ICD中位机
	块
	8

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	8

	金寨路校区1-10#学生公寓智能电控系统设备维保数量

	20
	1#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	140

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	21
	2#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	137

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	22
	3#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	138

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	23
	4#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	138

	
	
	ICD中位机
	块
	7

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	7

	24
	5#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	366

	
	
	ICD中位机
	块
	14

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	14

	25
	6#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	216

	
	
	ICD中位机
	块
	12

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	12

	26
	7#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	218

	
	
	ICD中位机
	块
	12

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	12

	27
	8#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	156

	
	
	ICD中位机
	块
	5

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	5

	28
	9#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	166

	
	
	ICD中位机
	块
	5

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	5

	29
	10#
	DDSU1129-II单相计量模块
	只
	414

	
	
	ICD中位机
	块
	18

	
	
	2000B-3数据网关
	台
	1

	
	
	60W电源变压器
	个
	18

	紫云路校区徽创楼学生公寓智能电控系统设备维保数量
（2028年5月质保到期后，纳入维保）

	30
	徽创楼
	DDZU315-II单相导轨式电能表
	只
	278

	
	
	GLQ315电控网关
	个
	2


备注：此外学校还有少许商铺计量模块也包含在本次维保中。以上数据作为参考，具体以现场实际为准。

2、服务总体要求

（1）在设备运行期间，确定专人负责系统维护工作；

（2）每周到现场进行一次巡检，对智能电控系统软件进行检查维护(通讯转换设备和控制设备进行常规检查)，需升级时进行免费升级，及时修复系统服务器漏洞并提交修复报告；
（3）保持数据通常，及时解决学生投诉反馈的问题；
（4）与一卡通运维单位进行对接，经常更新用户数据和信息，保持数据畅通；

（5）确保紫云路、金寨路校区学生公寓电控系统各项控制管理功能正常运行。

（6）做好电控系统巡查记录资料，更换配件需填写维修单交至用户单位签字确认并留存。

（7）智能电表发现故障需及时排除，及时维修或及时更换。如需更换配件，需在一个工作日内提供配件并更换。
（8）需在接到报修2 小时内赴现场进行维修，并做好维修记录，由用户单位签字确认并留存。

（9）对学校新进管理人员进行技术培训。

（10）维护费包含从软件到线路、电表等所有设备的维修、维护费用，不再另外支付其他任何费用。

（11）每年暑假假期对毕业生房间进行空宿舍集中数据清理，如遇大型维修工程施工需配合校方完成数据整合工作，保障公寓用电数据准确。
（12）更换配件品牌型号均不做要求，投标人中标后所提供的单相计量模块、数据网关设备需提供政府相关部门出具的型式评价报告或委托权威机构检测报告复印件加盖生产厂商公章，与我校现有电控软件相兼容实现统一控制。
（13）投标人承诺在中标后3个工作日内，需到学校将所投的硬件配件接入学校现有软件现场演示实现计量、负载参数设置、开关断控制功能，如果演示不成功，不具备维护能力，视为虚假响应将上报有关部门取消中标资格。
3、其他要求
	服务类型
	服务要求
	服务标准
	人员条件

	学生公寓智能电控系统维保服务
	熟悉学生公寓智能电控系统各软硬件工作原理及流程并能熟练操作，遇到故障能第一时间判断问题所在，第一时间排除故障。

	依据招标文件内容要求
	依据招标文件质保要求配备人员服务


4、人员要求

（1）人员最低配置数量要求：满足招标文件服务内容要求。

（2）其他要求：无。

5、物资、设备、工器具配备等要求
中标方自备服务工具。
六、资格要求
具有一项2020年1月1日以来服务学校的智能电控维保或智能用电系统业绩（附业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准）。
七、其他方面的建议
